### 附件6

### 2024年安徽省高校物联网应用创新大赛器材与场地要求

| ### 比赛 ### 组别 | ### 比赛 ### 项目 | ### 比赛器材要求 |  | ### 比赛场地要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作品赛 | 个人作品 | ①投影、音响、电脑（可上网）各一台，并且可通过投影仪投屏、电脑连接音响等 ②自带物品：个人作品所需要的所有器材、维护工具 |  | 多媒体教室：60m2*5个（其他要求见规程正文） |
| ### 技能赛 | ### 1、工业互联网（工业互联网技术） | ①电脑：CPU I5及以上；内存≥16G；显卡≥核心显卡 HD620；屏幕：≥14英寸、分辨率≥1366x768；硬盘≥1T；操作系统：正版Windows 7/ 10; ②软件平台：系统需要基于：（1）数据采集模块:设备通讯，完成数据采集;（2）边缘处理模块:在线规则编写、命令控制，完成规则控制;（3）工业APP开发模块:完成工业APP的低代码开发，进行设备数据监视及控制。 ③技术设备箱（1）支持OPC UA、ModBus TCP、ModBus RTU等通讯协议。（2）可实现智能仪表、控制设备等多种不同类型设备的物联通讯及数据采集。（3）支持远程I/O、PLC等中间控制设备的物联接入实训；（4）支持PLC、远程I/O等设备能与智能仪表、传统IO设备的联动控制。（5）支持虚拟设备与实际智能仪表、控制设备相结合的物联综合项目接入。（6）支持模拟多种实际案例，提供多种不同行业赛题支撑。（7）支持基于规则的边缘端数据处理。（8）支持云端命令反馈控制，并提供明显物理反馈。 |  | ### ①工位大小：3m*3m；②模拟工业生产线体尺寸：长150cm，宽30cm，高70cm；③提供模块若干；④提供虚拟平台；⑤比赛场地为标准20m×20m；⑥灯光：普通室内环境和荧光灯，不能有阳光直射。（其他要求见规程正文）⑦用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备。 |
|  | ### 2、物联网感知（A.综合视觉感知技术、B.综合传感器技术） | A.综合视觉感知技术 ①PC机： 处理器2.0GHZ以上；内存≥8G，显示器分辨率≥1366*768，安装有Xshell、Xftp、 Colabeler数据标注工具、python等环境。 ②智能应用设备与软件包含：（1） AI核心开发板：CPU处理器不少于五核；内存≥4GB DDR4；存储器：≥32GB；支持M.2接口的无线4G/5G模块扩展；USB口：不少于2个USB 3.0 HOST的TYPE-A接口；（2）触摸屏：搭载不低于10寸IPS屏 10点触控电容屏；提供178°水平可视角度；提供350cd/㎡显示亮度；内置音箱HDR。（3）扩展模块：需包含高清摄像头模块（不低于800万像素工业级无畸变摄像头）、图像识别模块、语音采集播放设备（4）麦克风阵列：传感器数量≥6。（3）IOT部件：包含人体测温模块/工业级数字量I/O模块、指纹采集模块/包光照度采集模块和被动式人体红外传感器、相关风扇、三色灯、继电器等执行器部件。(5)应用软件具有不少于5个内置AI算法应用，包括摄像头调用、图像采集、算法调用、结果呈现等功能。AI算法应用包括物品分类识别、物品目标检测、人脸识别、车牌车别和人脸属性识别。(6)提供可视化模型训练工具，支持学生零代码构建高精度模型,支持分类/检测预训练模型，载入标注数据后，提供“数据预处理”、“数据生产”、“训练参数配置”、“模型训练”和“模型验证”功能。训练好的模型可直接部署进行端侧推理验证。 ③本科组/高职组另外所需模块 本科组：（1）物品分类识别：通过摄像头采集转换成图像输入，输出图片分类结果,具有过程分解、关键代码解析功能。（2）物品目标检测：通过摄像头采集转换成图像输入，输出图片检测结构，并在图片上绘制出检测区域，具有过程分解、关键代码解析功能。（3）人脸检测：通过摄像头采集图像输入，输出人脸检测区域和特征，并绘制出检测区域。支持1比N比对，具有过程分解、关键代码解析功能。（4）车牌识别：通过摄像头采集图像输入，输出车牌号信息和车牌颜色，具有过程分解、关键代码解析功能。（5）人脸多属性识别:通过摄像头采集图像输入，输出人脸年龄、性别、是否佩戴眼镜、口罩等7种表情属性，具有过程分解、关键代码解析功能。基础算法模型支持进行模型微调训练，增加识别类别以及提升模型识别精度。 高职组：(1)边缘计算终端内置的AI算法至少包括目标检测、人脸识别、车牌识别、车位检测、人脸多属性分析、人体骨骼关键点检测，满足AI的基础应用与开发要求。(2) 边缘计算终端须内置人脸多属性≥2个维度分析算法；(3)边缘计算终端须内置人体骨骼≥16个关键点检测算法。 |  | 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长4米，宽2米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备。 |
|  |  | B.综合传感器技术： ①电脑（PC）： ≥2.0GHZ处理器，≥8G内存，显示器≥1080P，需要安装STM32 应用开发的 MDK/CubeIde/CubeMx/RT-Thread 开发环境。②系统核心控制板采用STM32F407系列微控制器，工作频率采用不低于168 MHz的Cortex™-M4内核（具有浮点单元）。③支持物联网实时操作系统（RT-Thread）应用开发、智能语音两大方向应用开发，支持边缘智能和云端智能两类AI技术路线，可实现AIoT的综合应用开发。④系统中包含可接线传感器及执行器模块，不低于10个。⑤系统支持智能语音交互模块接入，支持动态调整录音音量，集成本地语音识别、语音增强、语音降噪、声源定位和本地语音合成等多种算法，支持中文普通话和方言同时识别，可自定义学习训练唤醒词和控制指令，学习训练内容不限制语种，不限制说话内容。 |  | ### 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备。 |
|  | ### 3、嵌入式技术（A.单片机、B.龙芯、C.ARM三种类型） | A.16/32位单片机： ①电脑（PC）（解除重启系统自动恢复功能、不联网）： ≥2.4GHZ处理器，≥8G内存，显示器≥1080P，前面板USB接口、开放硬盘空间。需要安装STM32/STC/ESP32应用开发的KEIL5、KEIL5 STM32CUBEMX、HAL、ARDUINO IDE开发环境，以及所需的其他相关资料。（每台电脑需提供可随时关闭网线连接互联网功能备份，但不得使用WIFI连接互联网。互联网连接备份功能主要是在出现必须上网下载必要资源时临时开放，且必须是经过现场专家同意时才要使用。） ②单片机系统以及传感器、仿真器、下载工具、万用表等由选手自带。 |  | ### 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑（每位队员一台）、电源插排等设备。 |
|  |  | B.龙芯： ①、感知设备 （1）环境监测类：用于对环境数据的实时监测，采集参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛；输出信号：RS485，MODBUS RTU协议；供电电源：DC24V。（2）安防类：网络摄像头，用于对应用场景安全监控，200万像素1080P高清网络摄像机；支持以太网或WIFI；支持RTSP/RTMP、ONVIF协议；视频标准：H.264/H.265，MJPEG；供电电源：DC12V。红外探测器，用于对安全防盗场景的应用，单光束红外对射探测器；感应距离：<10米； 输出信号：常开/常闭接点；供电电源：DC24V。（3）智慧应用类：声光报警器，根据应用产生的告警输出声光报警，间断闪光、高分贝蜂鸣器；感应距离：<10米；输入信号：DC24V控制信号。 ②、工业控制器 采用龙芯2K1000LA-i工业级处理器设计，板载4GB DDR内存颗粒，1GB NAND存储，支持HDMI显示，2个USB2.0 Host，2 个千兆网口；电源模块：DC24V/2.1A/50W；对时：一路IRIG-B输入接口，内置解码模块；板载1个M.2 SATA硬盘，配置128GB硬盘；板载1个Mini-PCI-E接口，支持4G/WIFI模组扩展；通信：2xRS485、2xCAN、2xRS232；扩展：8路数字量输入和8路数字量输出。 软件功能：（1）协议处理及配置工具软件，支持MODBUS RTU、MODBUS TCP、OPCUA、IEC104、MQTT等协议，对感知设备数据的通讯采集，以及向云服务器的数据上报；（2）视频软件，通过RTSP/RTMP推拉流解析视频流，内置流媒体软件进行标准视频播放的分发，提供视频实时浏览、云台控制、AI事件读取功能。（3）SCADA软件，能实现数据的采集、统计计算、预警告警、存储等处理，提供图形组态工具进行组态开发展示界面，包括实时数据、视频和历史数据图表的现场HMI展示。 ③、云服务器 CPU：处理器基于自主指令集设计，至少4核；内存：16G及以上；存储：系统盘100GB、数据盘1TB及以上（可扩）；带宽：至少10M；操作系统：基于自主指令集设计的操作系统。 |  | 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3.5米，宽3米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备。 |
|  |  | C.ARM: ①电脑（PC）： ≥2.4GHZ处理器，≥16G内存，显示器≥1080P，网卡≥100M,USB接口≥2个。需要安装嵌入式操作系统开发的 VMware Workstation/Ubuntu/MobaXterm终端工具/ 开发环境。 ②嵌入式平台包含有： （1）核心板：采用或等同于Cortex-A9 S5P4418四核处理器，主频1.4GHz以上；采用28nm制作工艺，内置高性能4核A9 ARM架构，配备Mali-400 GPU；支持32KB*4 I/D一级缓存，1MB二级缓存，支持单通道32位数据总线，高达800MHz工作频率的LPDDR2/3，LVDDR3(Low Voltage DDR3)，DDR3，支持3.3V的IO电平。DDR3内存：2GB DDR3 存储：16GB EMMC 存储 电源管理：AXP228，支持动态调频，超低功耗。板载接口：音频输入输出接口、1路TF卡插座、1路千兆以太网RJ45接口、3路USB Host2.0接口；1路USB OTG接口、2路RS232接口、1路RS485接口、1路500W CMOS 高清摄像头接口、S500M芯片 WiFi/蓝牙4.0二合一。 （2）人机交互单元：不低于10.1寸高清电容触摸IPS真彩液晶屏 （3）外围设备及接口：GPIO LED灯、4*4按键、蜂鸣器、继电器、八位七段数码管、交通灯显示单元、16*16矩阵LED，直流电机、步进电机、光强、温湿度传感器等； ③操作系统及应用软件 u-boot2.1.2源码、Linux3.4源码、Android 5.1源码、外设驱动源码、智能采集与控制、智能门禁、RFID数据终端、物联网数据终端、指纹模块等软件。 |  | 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，每个参赛队的竞赛场地长3米，宽2米。每个竞赛单元间距不小于1m，每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备。 |
|  | ### 4、机器视觉与分拣技术 | - 机器人结构： （1）机器人必须采用串联多关节机器人，自由度不低于4轴； （2）机器人工作空间角度不小于180°，工作半径不低于320mm，机器人负载不低于500g； （3）采用步进电机和舵机驱动方式； （4）机器人需满足多个拓展接口、支持二次开发、支持软件编程与硬件结合，满足多场景应用需求。 （5）采用24V直流供电；（6）机器人重量大于等于3KG且小于等于4KG；（7）机器人所用控制器需为驱控一体化设计；（8）机器人可以扩展步进电机控制，驱动传送带；（9）机器视觉相机不小于300万像素。 - 传送带结构 （1）有效负载不低于500g；（2）运载长度不低于600mm；（3）净重不低于4kg，不大于5kg；（4）具备距离传感器；（5）具备颜色传感器；（6）支持api实现定距控制传输，也支持编程PWM直接控制运动。 - 机器视觉套件结构 （1）相机不低于500万像素高清工业镜头； （2）采用卷帘曝光方式，曝光时间最低达28us，镜头为F2.8-16的12mm定焦镜头，补光灯光源最高照度达40000lux； （3）支持适配不低于40种视觉工具与千余种图像算子； （4）支持实现目标匹配，瑕疵检测，形变测量和字符识别等图像处理功能。 - 深度学习框架 竞赛所使用的机器认知训练平台基于PyTorch深度学习框架。 - 机器人制作 （1）在规则允许的条件下，机器人可扩展多种传感器来对机器人的比赛过程进行精确的控制，以求更好的成绩； （2）参赛机器人可以是参赛队自主设计和手工制作的机器人，也可以是参赛队购买套件组装调试的机器人。即允许这两种情况的机器人同场比赛。 - 机器人控制 （1）采用嵌入式控制器，驱控一体化设计； （2）可以在上位机上使用Python和图形化编程控制。 （3）机器人动作必须是完全自主进行，比赛开始后不得人为引导机器人。 - 机器人执行机构 （1）机器人末端采用夹爪工装； （2）配备小气泵，可以产生负压，进行抓取和释放。 |  | ### 用警示胶带隔离成竞赛区域构成竞赛单元，提供8个竞赛单元。 ### 每个参赛队的竞赛场地长3米，宽2米。每个竞赛单元间距不小于1m。 每队配备电脑桌、电脑、电源插排等设备，设备操作桌（不小于2米*1米），技术支持单位提供比赛设备。 |
| ### 技能赛 | ### 5、机器人(智能搬运) | 小车尺寸（在地面投影）：301*260*211mm。 小车结构：机械臂自由度≥4个，履带式 。 传感器：单目摄像头。像素为500万。 供电电压：主控开发板12V。电机驱动8~12V。USB3.0_HUB 12~24V。 控制板：2K1000LA。 | ①RC-1材质及表面要求：可采用比较平整的地面或者桌面（能承重能力在 100Kg 以上）； ②场地为2m×2m 的正方形地图，地图四周用非黄色围栏包围（由主赛场提供，不能自带）； ③灯光：普通室内环境（不能有阳光直射，不能有黄色灯光）。 |  |
|  | ### 6、⑥智能车(智联驾驶) | - 启动：机器人在启动区的最大尺寸为250mm长*250mm宽*300mm高，离开启动区后，机器人可以自由伸展，尺寸不限； - 控制：每台机器人只允许使用1台控制器且控制器自带2.8寸液晶显示屏并能实现人机交互。电机（含舵机）总数不得超过8个，当电机用于驱动轮时只允许单个驱动单个着地的轮子，每台机器人使用的传感器种类、数量、安装位置不限； - 通讯：采用TCP协议，实现与物联网控制平台进行实时通讯； - 视觉：采用I2C总线AI视觉模块，内置2.0寸IPS屏幕，分辨率要求在320*240及以上； - 结构：除机器人底盘外，其余结构件允许使用3D打印材料设计； - 电源：每台机器人必须自备独立电源，且电源电压不得高于12.6V。 | 1、场地图纸：根据赛事主题规则，设计制作2500mm长*2000mm宽的彩色喷绘图纸。图纸中有出发区及主题任务模型放置框，出发区到各个任务区均有2mm宽的黑色引导线连接。 2、场地模型：根据主题规则采用亚克力材料设计制作主题结构，具有独立的主控单元，可实现与机器人、物联网控制平台的实时通讯； 3、物联网控制平台：10.6英寸PC移动平板主机，分辨率为2000*1200； 4、灯光：普通室内环境和荧光灯（不能有阳光直射）。 |  |
|  | 7.无人机预警 | 比赛器械要求如下： 构型 四旋翼 轴距 380mm 整机自重 2000g（含电池） 机身材质 碳纤维、ABS 动力系统 20A电调+2216 880kV无刷电机 电池 5300mAh，4S（14.8V）锂电池 航时 15min 抗风能力 4级 工作温度 -10℃-40℃ 飞控 STM32内核，全开源 扩展端口 I2C、GPS、UART、S.BUS、MicroUSB、USB、HDMI、RJ45等 协同计算机 Nvidia Jetson Nano 搭载传感器 单目相机、GPU组件 定位方式 GNSS 数传电台 集成 控制距离 ≥800m（通视条件） 飞行模式 自稳、定高、姿态、跟随等 | 比赛地点位于室外平整场地，具备良好的空域环境，飞行区尺寸约为60m*30m，其中任务区面积约为40m*30m，比赛场地旁设置设备控制区与参赛队伍等待区，竞赛场地内随机分布标注有不同识别物9个。要求场地所处室外地面平整，光线良好，有供电设施，并提供有电脑、大屏幕等必要的保障设施。比赛场景为无人机智能识别、主动预警场景。在任务区内，有9个识别目标，要求参赛队在场地内情况不明的情况下，使用无人机设备，加装预警设备，自主航线飞行进入任务区，对任务区域进行识别并在正确目标上方完成悬停确认并预警，随后前往降落区，在3个降落区域中识别正确降落区，完成无人机降落。 |  |
|  | ### 8.无人机竞技 | 1、启动：无人机在启动区的最大尺寸为300mm长*300mm宽*60mm高，重量不超过500g，离开启动区后，无人机通过预先编写的程序自动运行，不得遥控或人工干预；2、定高：TOF与气压计定高；3、定位技术：光流定位 4、通讯：采用TCP协议，实现与物联网控制平台进行实时通讯； 5、悬浮精度：垂直：±0.3m(室内)水平：±0.3m (室内)； 6、螺旋桨规格：75mm 电机规格：1104 (5500KV)无刷电机； 7、摄相头：供电电压 DC5V、图传距离 30米、传输码流分辨率 1280*720P、连接方式 2.4G WIFI。采用I2C总线AI视觉模块，内置补光灯，可识别条形码及二维码； 8、电池容量 1500mAh、充电功率 17.4W、电压 7.6V 锂电池 9、输入电压 AC 100-240V、输出电压 DC12V、输出电流 2A 10、结构：无人机机架采用碳纤维板设计制作，其余结构允许使用3D打印设计制作。 | ### 1、场地图纸：根据赛事主题规则，设计制作5000mm长*5000mm宽的彩色喷绘图纸。图纸中有无人机起降区及指定任务模型摆放区。 2、任务道具：停机坪、刀旗障碍杆、竖直单圆门、半圆拱门、悬空水平隧道、天井垂直隧道、双层交叉圆环等任务模型摆放区； 3、中控平台：10.6英寸PC移动平板主机，分辨率为2000*1200； 4、防护：为保证比赛安全，无人机场地四周有5*5m的全包围防护网，防护网由PVC管组成的骨架支撑，选手调试进入区有进入开合网门。 |  |
|  | 9.无人机配送 | 1、启动：无人机在启动区的最大尺寸为300mm长*300mm宽*100mm高，螺旋桨不超过5寸，离开启动区后，无人机通过预先编写的程序自动运行，不得遥控或人工干预； 2、控制：无人机只允许使用1台控制器且控制器具有差分定位功能。驱动电机/螺旋桨不得超过四个；无人机使用的传感器种类、数量、安装位置不限； 3、通讯：采用TCP协议，实现与物联网控制平台进行实时通讯； 4、视觉：采用I2C总线AI视觉模块，内置补光灯，可识别条形码及二维码； 5、结构：无人机机架采用碳纤维板设计制作，其余结构允许使用3D打印设计制作； 6、电源：每台无人机自备独立电源，电源电压不低于10.8V，且不得高于16.8V。 | 1、场地图纸：根据赛事主题规则，设计制作3000mm长*2500mm宽的彩色喷绘图纸。图纸中有无人机起降区及指定任务模型摆放区。 2、场地基站：根据赛事设计，场地将包含8个UWB基站，用于无人机精准定位，辅助无人机飞行； 3、场地模型：根据主题规则采用亚克力等材料设计制作任务模型，其中分拣流水线具有独立主控单元，可与无人机联动，通过程序自动控制； 4、物联网控制平台：10.6英寸PC移动平板主机，分辨率为2000*1200； 5、防护：为保证比赛安全，无人机场地四周有5*5m的全包围防护网，防护网由PVC管组成的骨架支撑，选手调试进入区有进入开合网门。 |  |